[image: image1.png]TPOROHOE paCrIONOKeHHe Ma3os. TepeKpecTHoe PaCroNoXeHHe Na3os.
16

16
— e

Puc. 1




[image: image2.png]



[image: image3.png][Pashepel BxHG, |Tpamonsedinocs, Mnockocruocts, [Mapannensrocts, Mepnekaukymapiocts. [ 1, [gec (1)
(baw) (wacaa/v) waan) (baw) (baw) i
[1000x750x200 B 2 npoonshui | 220
[1000x750x200 nepepecryuii] 330
[1000x1000x200 B % npononsui | 368
[1000x1000x200 o 02 nepepecrui] 420
[1200x1000x200 B 0 npononsui | 480
[1200x1000x200 neperpecruit
[1500x1000x200 s P ‘npoaonsin
1500x1000x200 nepexpectruiii| 516









�








3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


3.1. Плиты следует оберегать от термического воздействия, воздействия магнитного поля и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью и смазывать  противокоррозионной смазкой.


3.2. Условия эксплуатации плит в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.


3.3. Поверка плит должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 2007-89.


3.4.Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации плиты.








4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.


Хранить рабочую поверхность плиты в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.


Перед хранением необходимо нанести на рабочую поверхность консервационную антикоррозийную смазку.  












































ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ





на





ПЛИТЫ МОНТАЖНЫЕ ЧУГУННЫЕ ШАБРОВАННЫЕ С Т-ОБРАЗНЫМИ ПАЗАМИ


(кл. т. 2)


                


�


                

















5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ


5.1. Плиты подвергнуты консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17. 





5.2. Срок хранения изделия без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.





6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок эксплуатации изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) изделия, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.





Дата продажи: «___» __________ 20__ г.





 


Представитель продавца:   ___________________   


						 	(подпись)





Представитель покупателя:   __________________   


							 (подпись)











1. НАЗНАЧЕНИЕ


Чугунные монтажные плиты с Т-образными пазами изготовлены в соответствии с производственным стандартом GB6092-85. В качестве сырьевого материала используется чугун HT200- HT300, а для точности обработки рабочей поверхности применяется технология ручного шабрения.


Данная технологическая оснастка предназначена для точного позиционирования деталей при сборке. Используется для сборки-сварки тяжелых конструкций (машинные кузова, фюзеляжи самолетов, испытательные стенды, автомобильные рамы, контейнера, шкафы управления, корпусные изделия металла). Применяются как по отдельности, так и собранные из нескольких плит в единую плоскость. Применяются в любой отрасли промышленности: металлообработка, машиностроение, самолетостроение, судостроение, приборостроение и т.д.





2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плиты монтажные изготовлены из чугуна HT300.


Размагничены.


Характеристики монтажных плит с Т-образными пазами приведены в таблице 1 и рисунке 1.


Точность измерения поверхности по DIN 876, Т - образные пазы по DIN 650.


     								Таблица 1


�





Чугунная плита, нуждается в особых условиях использования и хранения. Противопоказаниями служат влажные, коррозийные, низко- и высокотемпературные среды.


Прежде, чем начать использовать чугунную плиту, ее рабочую поверхность тщательно протирают. Это позволяет добиться, более точных установок, измерений и уменьшает погрешности.











